宣城市中等职业学校维修电工技能竞赛规程

一、竞赛规程制定标准

本规程是以《维修电工国家职业标准》中级工应具备的实际操作技能要求为主要依据，结合我市职业教育的特点和水平制定的。

二、竞赛项目

维修电工（中级）实际操作技能。

三、竞赛内容与方式

每队选派四名选手参加竞赛，采用现场操作的方式进行，安全文明生产内容在技能操作比赛过程中进行考查，不再单独命题。

(一)竞赛项目和内容

| 考核项目 | 考核内容 | 时间(分钟) | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.电力拖动控制线路的设计、安装与调试 | 根据电气控制原理图设计、安装、调试控制线路，通电运行正确无误后。进行1～2个故障点的故障排除。 | 180 | 60% |
| 2.电子电路的安装与调试（模拟电路方向） | 对电子元器件进行检测。根据提供的图纸及元器件安装、调试电子线路，并根据要求测试电子线路中测试点的数据及波形。 | 90 | 40% |
| 3.安全文明生产 | 遵守安全生产操作规程。 | 违反者扣5-10分（只扣分，不加分） |  |

(二)实际操作竞赛总时间210分钟，各部分时间不得相互借用，满分为100分 。

(三)承办方提供维修电工的仪器设备和必要的设施，选手可以按大赛规定自带工具、仪表及安全保护用品。

四、成绩评定办法

（一）竞赛成绩由现场操作规程得分和设计、安装与调试质量得分组成。

（二）参赛选手竞赛成绩以百分制计算。

（三）个人成绩计分办法：以实际操作竞赛成绩高者为先；如实际操作竞赛成绩相同，以实际操作竞赛时间短者为先。

（四）团体成绩计分办法：按照竞赛成绩前三名参赛选手的成绩汇总后的平均成绩决定竞赛名次。平均成绩相同者，以三名选手实际操作竞赛平均时间短者为先。

五、竞赛场地与设施

（一）承办单位应严格按照规定的时间和要求，做好赛场的各项准备工作。赛场准备结束后，组委会组织检查验收。

（二）赛场符合安全文明生产的要求，场内的设备、设施、工位的摆放、操作台的设置和编号应符合竞赛工种的特点和安全操作规范的要求。

（三）各赛场入口处有醒目的赛场编号、工种标志和座位（工位）的起止序号、考生守则、赛场纪律、考试时间及赛场说明。操作技能竞赛赛场内应有关于安全文明操作规程以及警告和禁止标志。

六、竞赛规则

（一）参赛选手的出场顺序由抽签决定，同一场次采用相同竞赛试题，各场次的竞赛试题由抽签决定，操作比赛开始时，当场开卷。

（二）赛前由组委会办公室统一组织选手到竞赛现场熟悉赛场。

（三）每场比赛前15分钟，该场参赛选手凭身份证、学生证和参赛证进入赛场。由大赛组委会办公室负责选手签到，核对选手身份证、学生证和参赛证，组织选手抽取本场次工位号并登记，参赛选手对抽签结果签字确认。选手按规定佩戴好参赛证，进入工位进行竞赛前的各项准备工作。竞赛裁判组对各参赛选手的场次、参赛证号进行登记，并分发竞赛所需要的材料和工具等，各参赛选手应进行检查，如发现问题由裁判确认后可以更换。

（四）竞赛过程中，参赛选手使用的工量具等不得使用电动、气动工具，不能相互借用工具和仪表。各参赛选手间不可走动、交谈。竞赛过程中出现设备问题，应提请裁判长到工位处确认原因。如果确实是因为设备故障原因导致选手中断或终止竞赛，由裁判长视具体情况作出决定。

（五）竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

（六）如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作。

（七）选手结束竞赛，由竞赛裁判员到工位处验收，由竞赛裁判员在“赛场记录表”上作记录（交件时间等），同时参赛选手在裁判员记录的“竞赛记录表”上签字确认。

（八）竞赛结束前10分钟，吹响哨音提示。竞赛时间到后，参赛选手应立即停止操作。随后进行工位的相关清理工作，经裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

（九）参赛选手应严格遵守赛场规则，对违反赛场规则，不服从裁判员劝阻者，经裁判长裁决取消比赛资格。因违反安全操作规程造成设备或人身安全事故者，竞赛成绩无效并按规定追究相关责任。

七、赛场规则

（一）赛场工作人员必须统一佩戴大赛组委会办公室发放的相应证件，着装整齐。

（二）除现场裁判和工作人员外，其它人员未经大赛组委会办公室许可不得进入赛场。

（三）新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会办公室许可，并且听从现场工作人员的安排，不得影响竞赛进行。

（四）各参赛队的领队以及随行人员一律不得进入赛场。

八、评判规则

（一）裁判人选应符合职业技能竞赛裁判员或职业技能鉴定考评员条件。裁判长应具备一定的技能竞赛组织和评判经验，裁判队伍的组成须经大赛组委会办公室确认。

（二）竞赛结束后由裁判组检测评分。裁判根据评分标准评判并在评分表上签字确认；评分成绩汇总由裁判组负责，经裁判长签字后生效。

（三）竞赛成绩、排名审定工作由大赛组委会办公室组织并具体实施。

（四）现场裁判人员配备实行回避制度，由裁判长决定裁判人员调配。裁判人员在执行监考、评判、阅卷、检测评分、成绩审定等工作期间，一律不得使用通讯工具和会客。

九、安全操作规定

（一）进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地。

（二）进行操作前，必须了解和熟悉赛场提供的电源装置，未取得赛场技术工作人员的同意，不得合上或断开电源开关。

（三）应使用符合操作技术与安全要求的工具和测量仪器。

（四）连接电路应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

（五）导线与导线、导线与接线柱或接线端子的连接，必须符合安全要求。接线柱和接线端子处连接的导线，裸露的导体不得超过2mm。导线与导线的连接处，应包裹绝缘。导线与电气元件等连接时，在连接处绝缘导线与金属底版的距离应不小于5mm。

（六）工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

（七）进行设备调试时，应先确认设备无电，且转动的部件上没有其他物件和设备上无人工作时，方可合闸通电。不得用手触摸运动和旋转的机械部件，身体的任何部位不得触及带电的物体。必须机器停止运转的情况下，调整机械零件或部件的位置。

（八）带电检查电路时，必须有人监护，必须使用绝缘性能符合要求的螺丝刀、胶钳等，不得使用钢直尺、钢卷尺等进行测量。

（九）带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部件的措施，必须有防止短路的措施。

（十）通电检查发现电路连接错误需改接电路时，必须切断电源，先对有电容的元、器件放电，再用验电器检验确认无电后，方可进行电路的拆除与连接。

（十一）有可能造成意外带电的机械部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线。

（十二）结束操作工作后，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。